教务处编    总第164期   2008年第06期   2008年1月21日

实验室安全检查情况通报

本学期实验教学工作业已结束，在寒假来临之前，教务处组织人员对全校各类实验室的安全情况进行了检查，现将检查情况通报如下。

一、基本情况

2008年1月18日，教务处组成以刘晓君处长、姚继涛副处长为首的两个检查组，分别率领实践教学科、实验室管理科、创新办公室、教务处信息中心等科室的武福全、郭振宇、姜毅、程广平、谷坤文、张静、赵喆、张雪等同志对全校各院（系）的实验室安全工作进行了检查。首先在各实验室了解了实验室寒假期间安全值班工作的安排和实验室假期安全预案制定情况，并重点实地察看了防火、防盗、易燃、易爆、有毒、有害物品的存放情况，了解目前尚存在的问题及解决方案。

二、检查的结果

全校大部分实验室对实验室安全工作均已做出细致周密的安排。

⒈大部分实验室高度重视实验室安全工作，安全责任人、安全检查等工作落实到位, 并制定了相应的假期实验室安全预案和假期安全值班表；

2.实验室仪器设备、台、柜、凳摆放整齐，实验室安全设施与环境状况良好；

3.贵重仪器室、试剂柜（库）、剧毒试剂库等安全重点防范部位的安全设施完好、制度规范、人员到位，未发现重大安全隐患；

4.结合假期值班，把重点放在了实验室安全工作上。

三、存在问题

1.由于放假前连降大雪，气温持续低温，管道的防冻防裂存在一定的安全隐患；

2.个别实验室使用大型用电设备存在用电安全问题；

3.计算机数量较多的实验室防盗措施及力量尚显不足；

4.个别院（系）的假期值班表及安全预案未交。

四、整改建议

1.水路管网较多和地势较低的实验室要加强防寒保温及值班巡视工作，防止冻害水淹等事故发生；

2.有大型用电设备的实验室要注意人走断电及用电安全，防止火灾和伤人事故的发生；

3.对于计算机等易盗设备较多的实验室，要加强安全监控设备的维护保养，保证安检监控有效，没有安全监控设备的实验室要加强安全巡视，防止被盗；

4.寒假期间使用实验室，必须事先经院（系）主管领导批准，并应保证必要的安全措施；假期不使用的实验室须全面检查水、电、管、网、线等基本设施确无安全问题后加贴封条；寒假期间各实验室应安排值班；

5.未交实验室安全预案的实验室要尽快将安全预案交教务处实验室管理科。

希望有关部门抓紧时间，按照检查组提出的意见限期整改，确保寒假期间实验室的安全。

主题词：寒假  实验室  安全检查  情况通报

抄送：西安建筑科技大学各位校领导、校长办公室

各院（系）、有关处室、校教学督导组               共印100份

承办科室：教务处实验室管理科                       电话:82205251